## Лист1
0 | Каталожный номер | Наименование | Кол-во
актуальность: июнь 2023 г.
1
2 |  | СТАНДАРТЫ
3 | 362062.1611 | Гептан, Panreac, 1 л | 1
4 | A-1611,0250ф | Кофеин, 98,5-101,5%, pure Ph. Eur., USP, AppliChem 250 г | 1
5 | 3.06.0200 | О-ксилол, стандарт, 3 мл | 1
|  | Изооктан | 1
|  | ГСО Гексахлорбензол (9106-2008) | 4
10
Agilent
11 | 9910028200 | Виалы конические, объем 2 мл, полиэтиленовые, 1000 шт/уп | 1
14 | 19301-60660 | Вставка для измерения потока в ПИДе (19301-60660) | 1
16 | 9910107100 | Коннектор для горелки для ICP_OES, 4 шт/уп | 2
17 | 07673-40180 | Вставки в крышки для виал на 4 мл (07673-40180), 12 шт/уп | 14
18 | G4513-40529 | Невыпадающий винт, М3 | 1
19 | 8010-0165 | Обжимные крышки для виал, 100 шт/уп | 3
20 | 19245-40030 | Основание поршня для шприца | 1
21 | 5183-4438 | Резьбовые крышки для виал, черные с отверстием, (5183-4438), 100 шт/уп | 1
22 | 5410040400 | Сегмент для Cary50 и Cary Eclipse (5410040400) | 1
23 | 1510269200 | Винт М4 с пластиковым наконечником для крепления светоделителя | 4
24 | 5188-5365 | Уплотнительное кольцо для лайнера (5188-5365) 10 шт/уп | 5
26 | 5190-1439 | Феррулы LTM 450.530 мкм 0,8 мм (5190-1439) 5 шт/уп | 2
27 | 5190-1438 | Феррулы LTM 320 мкм 0,5 мм (5190-1438) 5 шт/уп | 2
| 5080-8853 | Феррулы, 0.5мм графит, для колонки 0.32 10 шт/уп | 3
| 5062-3514 | Феррулы, 0.5мм графит-веспел, для колонки 0.32 10 шт/уп | 1
| 5062-3506 | Феррулы, 0.5мм графит-веспел, длинные для интерфейса МСД для колонки 0.32 10 шт/уп | 3
| 5062-3508 | Феррулы, 0.4мм графит-веспел, длинные для интерфейса МСД для колонки 0.25 10 шт/уп | 3
30 | G7005-60061 | Филаменты | 2
| G7005-60061 | Филаменты | 8
31 | G1099-20133 | Изолятор отражателя (репеллера) | 1
31 | G1099-20133 | Изолятор отражателя (репеллера) | 4
| G8010-80042 | Уплотение для распылительной камеры 4 шт/уп/Replacement Helix Seal ICP S/Chamber 4/P | 1
| G8010-80035 | Капилляр для распылителя, 10 шт/уп/UniFit sample connector, 0.75mm id,10/pk | 1
| UCP316 | Заглушка ПТФЭ для клапана/PTFE Plug For 1/4-28 Flat Bottom | 1
32 | 5188-6495 | Фильтр сброса для хроматографа | 3
34 | 7910064500 | FMI Pump Wiper Seals (Pack of 3) | 1
36 | 9910024800 | Капилляр для высокосолевых растворов для Марк 7, 3 м | 2
37 | 9910044000 | Капилляр для Марк 7, 3 шт/уп | 1
39 | 4810030600 | Кнопка поджига пламени для ААС | 1
40 | 9810012000 | Набор изоляторов для электродов GTA120 | 1
44 | 5190-2293 | Лайнер, ультраинертный, 900 мкл, с кварцевой ватой, для режима без деления потока | 1
46 | 5188-5367 | Позолоченое уплотнение для испарителя с делением/без деления потка с шайбой (5188-5367) | 1
47 | 5181-8836 | Резак для капиллярных колонок, 4 шт/уп (5181-8836) | 1
49 | 6610000800 | Кюветы для спектрофотометра, 10 мм, 3.5 мл (6610000800) 2 шт/уп | 2
50 | 6610000900 | Кюветы для флюориметра, 10 мм, 3.5 мл (6610000900) 2 шт/уп | 1
53 |  | Кювета кварцевая, КУ-1, длина оптического пути 3 мм | 1
55 |  | Кювета кварцевая, КУ-1, длина оптического пути 10 мм | 5
56 |  | Кювета кварцевая, КУ-1, длина оптического пути 20 мм | 3
57
59 | 3710027300 | Шланг для перистальтического насоса, фиолетовый-черный, (3710027300), 12 шт/уп | 6
60 | 3710026390 | Трубка для подключения кюветы VGA (3710026390) | 2
62 | 3710067900 | Шланг для перистальтического насоса Solva, синий-синий (3710067900), 12 шт/уп | 1
| 3710046900 | Трубка ПВХ для перистальтического насоса для подачи пробы, оранжевая/белая/Peri pump tubes PVC, orange/white. 12/pk | 0
| 3710034400 | Трубка ПВХ для перистальтического насоса для подачи пробы, белая/белая/Peri pump tubes, PVC, white/white. 12/pk | 3
66 | 3710034600 | Трубка ПВХ для перистальтического насоса для слива пробы, синяя/синяя/Peri pump tubes, PVC, blue/blue. 12/pk | 0
63 | G8000-63006 | Редуктор для встраиваемого баллона с аргоном для 4100/4200 (G8000-63006) | 2
64 | G3430-60011 | Комплект из капиллярных трубок | 1
65 | 5910043800 | Кабель IEEE, (5910043800) | 2
67 | G8443-80000 | Датчик давления 6-65 psi | 2
68 | 9910050300 | Блок регулировки распылителя для распылительной камеры Mark V (9910050300) | 1
| G8010-60255 | Распылитель SeaSpray/Seaspray nebulizer(glass) U-series 1/pk | 2
| G8010-60256 | Камера распылительная, двупроходная/ICP double pass s/c Helix+Ball joint+UFT | 1
| G8010-60271 | Камера распылительная, однопроходная/ICP Single Pass S/C Helix+Ball Joint+UFT | 1
| 2010094800 | Горелка для высокосолевых растворов, 2.4 мм инжектор/Torch Hi-solids axial, 2.4mm id injector | 2
70 | 6310003700 | Графитовая кювета Омега для GTA (6310003700), 10 шт/уп | 1
71 | 6310001200 | Графитовая кювета для печи GTA 120, 10 шт/уп | 1
73 | PL2-25211 | Гофрированная мембрана (PL2-25211) | 1
74 | G8000-64140 | Зажим для крепления распылительной камеры (G8000-64140) | 1
75 | G8000-64112 | Защитное окно преоптики (G8000-64112) | 1
81 | 695975-902T | Колонка хроматографическая Poroshell 120 EC-C18,4.6x 100 мм, 2.7 мкм (695975-902T) | 1
83 | G1312-60066 | Клапан впускной для головки насоса жидкостного хроматографа | 1
| 110290090 | Клапан для PSD120/ASSY SOLND VALVE 2-1-12 and PLUG | 1
89 | 9910050400 | Набор для снятия рубашки печи GTA-120, ЗЕЕМАН | 2
90 | 9910031200 | Набор для снятия электродов печи GTA-120 | 1
91 | 9910049300 | Набор для снятия электродов печи GTA-120, Зееман | 1
92 | 9910093400 | Набор прокладок для распылительной камеры Mark 7 (9910093400) | 1
93 | G8000-70006 | Распылительная камера, однопроходная, 1шт/уп | 1
| G1310-68741 | PM kit for 1260 Iso/Quat/1220 pump | 1
| G7129-68740 | PM Kit 1260 Inf II Vialsampler | 1
96 | 6310003600 | Рубашка для печи GTA120 | 1
101 | 6810008700 | Фильтр осушитель малый для ИСП ОЭС серии 700 | 1
102 | 6810008600 | Фильтр для аргона короткий для ИСП ОЭС серии 700 | 1
103 | 6810010000 | Входной фильтр аргона для ИСП ОЭС серии 700 | 2
104 | 2010079500 | Фильтр аргона для детектора ИСП ОЭС серии 700 | 1
105 | CP17971 | Фильтр-ловушка для влаги (CP17971) | 1
106 | CP17970 | Фильтр-ловушка на кислород (CP17970) | 2
108 | 8010-0363 | Шприц для автосамплера 1 мл (8010-0363) | 4
110 | CP738407 | Манифолд двухпозиционный для фильтров-ловушек | 1
| 9910127900 | Индукционная катушка для аксиальных ИСП | 1
103 | G8010-60136 | Входной фильтр аргона для ИСП ОЭС серии 5XXX | 2
| MT400-2 | Ловушка для газа носителя для удаления влаги (Кат № MT400-2) | 1
| 880952-708 | Колонка ZORBAX Original NH2, 70Å, 4.6 x 250 mm, 5 µm, 400 bar | 1
| 5188-6496 | Набор для обслуживания испарителя ГХ (Кат № 5188-6496) | 1
111
111 | PL1110-1520 | Предколонка Plgel 50х7.5 мм, 5мкм (Кат № PL1110-1520) | 1
113 | G9820-80000 | Дейтериевая лампа для Cary 100/300 (G9820-80000) | 0
115 | 110805990 | Источник излучения для ИК-фурье спектрометра 600 серии (110805990) | 1
116 | 013-4381 | Источник излучения для ИК-фурье спектрометра Scimitar/Excalibur | 1
| 161-1027 | Ручной пресс для таблеток KBr | 1
| 161-1010 | Пресс-форма для таблеток KBr диамтером 7 мм | 1
| 161-1018 | Держатель пресс-формы | 1
| 162-5300 | Держатель магнитный для пленок и пресс-форм 13 мм | 1
| 162-1100 | Кювета для жидких образцов разборная | 1
| 160-1015 | Окна из KBr 32х3 мм с отверстиями для жидкостной кюветы, 6 шт/уп | 1
| 160-1010 | Окна из KBr 32х3 мм плоские для жидкостной кюветы, 6 шт/уп | 1
| 162-1290 | Набор тефлоновых прокладок разной толщины для жидкостной кюветы, 14 шт/уп | 1
| 161-0521 | Шприц стеклянный с системой замка Luer-lock, 2 мл | 1
| 162-3610 | Держатель жидкостной кюветы с окошками до 32 мм | 1
| 162-5600 | Универсальный держатель для образцов | 1
| 162-2200 | Кювета газовая, длина 100 мм, диаметр 38 мм | 1
| 160-1320 | Окна из KBr, 38х6 мм, 2 шт/уп | 1
| 162-5400 | Держатель для пленок, аппертура 20 мм, 10 шт/уп | 1
117 | 5610013900 | Лампа видимого диапазона для Cary 4000/5000 (5610013900) | 1
118 | 5610021700 | Лампа видимого диапазона для Cary 100/300 (5610021700) | 0
119 | 5610100200 | Лампа с полым катодом кодированная Sb (5610100200) | 1
122 | 5610101200 | Лампа с полым катодом кодированная Cr (5610101200) | 2
123 | 5610101400 | Лампа с полым катодом кодированная Cu (5610101400) | 1
125 | 5610103200 | Лампа с полым катодом кодированная Mg (5610103200) | 1
126 | 5610103300 | Лампа с полым катодом кодированная Mn (5610103300) | 1
128 | 5610104200 | Лампа с полым катодом кодированная K (5610104200) | 1
135 | 5610108300 | Ультра лампа с полым катодом кодированная на Se (5610108300) | 1
136 | 110613790 | Клапан контроля потока для газового блока ААС (110613790) | 1
141 | G8003-70000 | Горелка для 4200MP-AES (G8003-70000) | 3
142 | G8010-60228 | Горелка для 5110 ICP-OES (G8010-60228) | 1
| G8010-60228 | Горелка для 5110 ICP-OES (G8010-60228) | 3
| G8000-70002 | Горелка для 4100 MP-AES (кат. № G8000-70002) | 3
| G8000-70002 | Горелка для 4100 MP-AES (кат. № G8000-70002) | 4
145 | CP8960 | Колонка VF-5ms 60м x 0.25мм х 0.25 мкм (CP8960) | 1
146 | CP7489 | Колонка CP-SIL 88 for FAME 100м x 0.25 мм x 0.25мкм (CP7489) | 1
147 | CP8900 | Колонка VF-1ms 10м x 0.1мм х 0.1 мкм (CP8900) | 1
148 | CP8977 | Колонка VF-17ms 10м x 0.1 мм x 0.1мкм (CP8977) | 1
149 | 3710024600 | Трубка Nalgene, 1\8x1\4",1 м | 25
| 6610030000 | Раствор для калибровки ICP-OES, 500 мл, кат. № 6610030000 | 1
152
153
154 | R007101658 | поршень насоса 210-218 | 2
155 | R007101422 | заднее уплотнение для головки насоса 210-218 | 2
157 | R007101408 | обратный клапан для головки насоса 210-218 | 2
158 | R007101409 | выходной обратный клапан для головки насоса 210-218 | 2
159 | VLC2C06 | Шестипортовый двухховой статор клапана для автосамплера 410 | 1
160 | R007000054 | Фрита стальная для миксера насоса 218 | 1
161 | R007100151 | Фрита PEEK для миксера насоса 218 | 1
162 | R007101447 | Уплотнение для плунжера головки насоса | 1
164 | 0100-2441 | Муфта для капилляров с фиттингами | 1
166
167 | 9910115100 | Набор капилляров для PSD-120 (9910115100) 5 шт/уп | 1
168 |  | Коробка (Cary660+610)
169 | G6866A | Оптоволоконная приставка Dip Probe с передней и верхней дверцами кюветного отделения | 1
171 | 7910036500 | Оптоволоконный датчик, стальной, со сменным наконечником, с длиной оптического пути 10 мм (7910036500) | 1
173 | G1543-60500 | Манифолд EPC/PPIP | 1
194 |  | Баллонный редуктор A-Flow | 2
| 162-2200 | Кювета газовая, длина 100 мм, диаметр 38 мм | 1
| 160-1320 | Окна из KBr, 38х6 мм, 2 шт/уп | 1
PEAK
180 | 08-9463 | Набор фильтров для обслуживания генератора азота Peak NM32LA-A (Aglient) Annual Maintenance Kit-Post 04/16 (З/У) | 1
182 | 06-5529 | Набор для обслуживания компрессора, мод.2750 генератора азота Peak NM32LA | 2
183 | 02-5494 | Клапан электромагнитный с фишкой в комплекте | 1
184 | 04-4534 | Реле электромагнитное | 3
193 | 02-5504 | Клапан универсальный (кат. № 02-5504) | 4
| 00-4424 | Элемент фильтрующий (кат. № 00-4424) | 2
| 02-4336 | Элемент фильтрующий (кат. № 02-4336) | 3
| 02-4640 | Фильтр воздушный впускной (кат. № 02-4640) | 1
| 00-0031 | Элемент фильтрующий (кат. № 00-0031) | 2
| 02-1054 | Элемент фильтрующий (кат. № 02-1054) | 1
| 00-4425 | Элемент фильтрующий (кат. № 00-4425) | 1
| 02-5494 | Клапан электромагнитный с фишкой в комплекте | 2
| 02-5504 | Клапан универсальный (кат. № 02-5504) | 8
| 04-4534 | Реле встроенное (кат. № 04-4534) | 6
| 06-8320 | Набор для обслуживания генератора азота (кат. № 06-8320) | 2
08-4780 Набор состоит из:
| 00-4424 | Элемент фильтрующий (кат. № 00-4424) | 2
| 00-4425 | Элемент фильтрующий (кат. № 00-4425) | 1
| 02-4640 | Фильтр воздушный впускной (кат. № 02-4640) | 1
186 | 3301538 | Сервисный набор для обслуживания генератора азота Genius XE 35 (кат. № 3301538) | 3
| 00-4425 | Элемент фильтрующий (кат. № 00-4425) | 2
| 00-0031 | Элемент фильтрующий (кат. № 00-0031) | 2
| 00-0032 | Элемент фильтрующий (кат. № 00-0032) | 2
185 | 06-8320 | Набор для обслуживания генератора азота (кат. № 06-8320) | 2
195
196 | 210159590 | Плата контроля газов для ИСП серии 700 (210159590) | 1
197 | 9910103800 | Интерфейсная плата для Cary 50 (210155790) | 1
198 | G8434-65030 | Плата ФЭУ для ААС серии 200 (210150300) | 1
200 | 013-5087 | Блок питания для ИК спектрометра Scimitar&Excalibur (013-5087) | 1
201 | 210222500 | Блок питания для источника DuraGlow для ИК спектрометра 600 серии (0210222500) | 1
205
206
209
210 |  | BECKMAN COULTER
| A04-1-0041 | Capsule Filter kit (Фильтр для очистки проточной жидкости с комплектующими для установки) для Cytoflex // Capsule Filter kit | 1
| 870138 | Кольцо уплотнительное для крышки ротора JA-14 // O-RING, 6.987 ID X .103 W | 2
| 878821 | Ремень привода центрифуги // BELT, DRIVE J6M, J2, J2M/E | 1
217 | B99207 | Laser Alignment Fixture Assembly(LX) kit (Набор креплений для настройки лазеров цитофлуориметра) для Cytoflex | 1
218 | B94068 | Laser alignment tool kit (Набор приспособлений для настройки лазеров цитофлуориметра) для Cytoflex | 1
218 | 868410 | Уплотнительное кольцо / O-RING | 1
218 | 961778 | Демпфер для двигателя /MOUNT,CF-32 OPTIMA / DO MOUMT, SHOCK | 3
218 | 356357 | Выходной фильтр // MUFFLER AY /MUFFLER ASSY | 1
218 | B01219 | Амортизирующее крепление (опора амортизатора) /Mount, Shock | 3
218 | 365453 | Набор сальников для двигателя / BELLOWS KIT, VITON UPGRADE | 0
218 | 393826 | Reducer Vacuum Hose (2 шт/уп) | 1
218 | 175891 | Клапан переключения /PROBE SWITCHING VALVE | 1
218 | A36162 | Клапан гидравлический VALVE,HYDR,ACCUPUMP ROTARY SHEAR VALVE | 1
218 | 6232703 | CPLG, Q-C, INTL CONN, .125 FLOW (2 шт/уп) | 1
218 | 961803 | VIBRATION DAMPER, MOTOR SUSPENSION (1 шт/уп) | 2
218 | 178187 | S/A; MPL SAMPLE PROBE | 1
218 | 609156 | YZ PROBE, ALIGNMENT =YZ5569 | 1
218 | 369077 | RECEIVER ASSY, DOOR LATCH | 1
219 | 363424 | Крышка ротора JA-30.50 с дефектной шпилькой (Lid assembly, dual-locking). В комплекте на крышке: уплотнительные кольца: кат.№ 870612(O-RING., 4.5" ID., 4.6875" OD) Large lid O-ring (1 шт.) и кат.№ 11757(O-RING, 1-7/64 ID X 1-3/8 OD) Small lid O-ring (1 шт. ) | 2
221 | B53230 | FP,CYTOFLEX DAILY QC FLUOROSPHERES (Реагент диагностический "Cуспензия флуоресцентных частиц" для калибровки цитофлуориметра Cytoflex, флакон, объем 2мл) | 1
225 | 368670 | Двигатель для Avanti J-HC | 1
226 | 976746 | Колпачки для щеток | 1
227 | 976747 | Колпачки для щеток | 1
Note on C168: RSD: Состав: 00-0031 - 2шт; 00-0032 - 2шт; 00-4425 - 1шт; 02-4336 - 1шт; 02-1054 - 1шт; 02-5494 - 1шт; 02-5504 - 4шт; 04-4534 - 3шт; 06-8320 - 2шт.